## Sheet1
レッドシーリーファー350サイズまで用ポンプサイズ
| 日付とリンク | 2019-08-28
|  | DEP-6000 | 流量 | クーラー流量 (L/分) | 電力量
|  | 100%出力 クーラー送水なし | 21L/分
|  |  | 1,260L/時間 |  | 48W
|  | 100%出力 クーラー送水有り | 18L/分 | 12.1
|  |  | 1,080L/時間 |  | 49W
|  | 90%出力 クーラー送水有り | 17L/分 | 11.6
|  |  | 1,020L/時間 |  | 44W
|  | 70%出力 クーラー送水無し | 17L/分
|  |  | 1,020L/時間 |  | 29W
|  | DEP-10000 | 流量 | クーラー流量 (L/分) | 電力量
|  | 100%出力 クーラー送水なし | 28L/分 |  | 64W
1,680L/時間
|  | 100%出力 クーラー送水有り | 25L/分 | 14 | 68W
1,500L/時間
|  | 66%出力 クーラー送水有り | 17L/分 | 12.1 | 39W
1,020L/時間
|  | 50%出力 クーラー送水無し | 17L/分 |  | 25W
1,020L/時間
| 備考 | ※標準のレッドシーリーファー170を使用してテストしました
| 日付とリンク | 2019-10-26
|  | DEP-6000 | 流量
|  | 100%出力 クーラー送水なし | 26L/分
1,560L/時間
|  | 100%出力 クーラー送水有り | 22L/分
1,320L/時間
| 備考 | ※標準のレッドシーリーファー170を改造してテストしました
（ポンプから内径38mmのホースで接続）
| 日付とリンク | 2019-12-07
|  | DEP-6000 | 流量
|  | 100%出力 クーラー送水なし | 37L/分
1,800L/時間
|  | 100%出力 クーラー送水有り | 30L/分
1,800L/時間
| 備考 | ※標準のレッドシーリーファー170を改造してテストしました
（10月26日改造に加え、突出口を内径25mmのホースに変更）
| 日付とリンク | 2020-03-15
|  | DEP-4000 | コントローラ出力 | 流量 (L/分)
|  | クーラー送水なし | 100% | 21.7
|  |  | 90% | 20.7
|  |  | 80% | 19.0
|  |  | 70% | 17.1
|  |  | 60% | 15.0
|  |  | 50% | 12.7
|  |  | 40% | 9.5
|  |  | 30% | 6.5
|  |  | 20% | 計測不能
|  |  | 10% | 0
|  | クーラー送水有り | コントローラ出力 | 流量 (L/分) | クーラー流量 (L/分)
|  |  | 100% | 18.0 | 8.1
|  |  | 90% | 16.8 | 7.5
|  |  | 80% | 15.5 | 7.1
|  |  | 70% | 12.2 | 6.9
|  |  | 60% | 10.7 | 6.5
|  |  | 50% | 8.6 | 6.4
|  |  | 40% | 6.3 | 6.1
|  |  | 30% | 計測不能 | 計測不能
|  |  | 20% | 0 | 0
| 備考 | ※実験水槽を使用して模擬テスト：VP20配管で２分岐しVP16接続
・クーラー側ホース内径12mm
| 日付とリンク | 2020-05-16
|  | DEP-4000 | コントローラ出力 | 流量 (L/分)
|  | クーラー送水なし | 100% | 23.2
|  |  | 90% | 21.8
|  |  | 80% | 20.0
|  |  | 70% | 18.2
|  |  | 60% | 15.8
|  |  | 50% | 13.5
|  |  | 40% | 10.8
|  |  | 30% | 7.4
|  |  | 20% | 3.0
|  |  | 10% | 0
|  | クーラー送水有り | コントローラ出力 | 流量 (L/分) | クーラー流量 (L/分)
|  |  | 100% | 18.7 | 12.5
|  |  | 90% | 17.1 | 12.1
|  |  | 80% | 15.4 | 11.6
|  |  | 70% | 13.3 | 11.1
|  |  | 60% | 10.9 | 10.5
|  |  | 50% | 8.3 | 9.8
|  |  | 40% | 5.1 | 9.4
|  |  | 30% | 計測不能 | 8.9
|  |  | 20% | 0 | 7.9
|  |  | 10% | 0 | 6.6
| 備考 | ※実験水槽を使用して模擬テスト：VP20配管で２分岐しVP20接続（出口でVP13に絞る）
クーラー側ホース内径16mm