## Sheet1
各社ポンプ能力一覧
| メーカー名 | エーハイム |  |  |  | カミハタ |  |  |  | MMC企画
| 製品名 | コンパクトオン2100 |  | 水陸両用ポンプ1260 |  | リオプラス(Rio+)2500 |  | オーシャンライナー2700 |  | DC3000
|  | 流量 | 使用電力 (W) |  | 使用電力 (W) |  | 使用電力 (W) |  | 使用電力 (W) |  | 使用電力 (W)
接続方法 | 16mmホース→VP13O/F管 | 834L/H(13.9L/分) | 30 | 1,338L/H(22.3L/分) | 46 | 750L/H(12.5L/分) | 18 | 1,056L/H(17.6L/分) | 43
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP13O/F管 | 546L/H(9.1L/分) | 33 | 1,074L/H(17.9L/分) | 53 | 450L/H(7.5L/分) | 20 | 888L/H(14.8L/分) | 38
| クーラーへの流量 | 14.7L/分 |  | 11.6L/分 |  | 9.7L/分 |  | 10.7L/分
| 16mmホース→VP16O/F管 | 864L/H(14.4L/分) | 31 | 1,458L/H(24.3L/分) | 48 | 744L/H(12.4L/分) | 17 | 1,164L/H(19.4L/分) | 45 | 978L/H(16.3L/分) | 29
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP16O/F管 | 546L/H(9.1L/分) | 33 | 1,170L/H(19.5L/分) | 53 | 390L/H(6.5L/分) | 19 | 924L/H(15.4L/分) | 49 | 756L/H(12.6L/分) | 29
| クーラーへの流量 | 14.4L/分 |  | 10.9L/分 |  | 9.7L/分 |  | 10.3L/分 |  | 10L/分
| 16mmホース→クーラー→VP13O/F管 | 552L/H(9.2L/分) | 28 | 828L/H(13.8L/分) | 39 | 504L/H(8.4L/分) | 16 | 654L/H(10.9L/分) | 39
| 16mmホース→クーラー→VP16O/F管 | 546L/H(9.1L/分) |  | 846L/H(14.1L/分) | 39 | 498L/H(8.3L/分) | 17 | 732L/H(12.2L/分) | 40 | 630L/H(10.5L/分) | 29
| 19mmホース→VP13O/F管 | 882L/H(14.7L/分) | 31 |  |  | 822L/H(13.7L/分) | 18
| 19mmホース→VP16O/F管 | 990L/H(16.5L/分) | 32 |  |  | 906L/H(15.1L/分) | 19

## DEP追加
各社ポンプ能力一覧
| メーカー名 | エーハイム |  |  |  | カミハタ |  |  |  | MMC企画 |  | レイシー
| 製品名 | コンパクトオン2100 |  | 水陸両用ポンプ1260 |  | リオプラス(Rio+)2500 |  | オーシャンライナー2700 |  | DC3000 |  | RMD-551
|  | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W)
接続方法 | 16mmホース→VP13O/F管 | 834L/H(13.9L/分) | 30 | 1,338L/H(22.3L/分) | 46 | 750L/H(12.5L/分) | 18 | 1,056L/H(17.6L/分) | 43
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP13O/F管 | 546L/H(9.1L/分) | 33 | 1,074L/H(17.9L/分) | 53 | 450L/H(7.5L/分) | 20 | 888L/H(14.8L/分) | 38
| クーラーへの流量 | 14.7L/分 |  | 11.6L/分 |  | 9.7L/分 |  | 10.7L/分
| 16mmホース→VP16O/F管 | 864L/H(14.4L/分) | 31 | 1,458L/H(24.3L/分) | 48 | 744L/H(12.4L/分) | 17 | 1,164L/H(19.4L/分) | 45 | 978L/H(16.3L/分) | 29
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP16O/F管 | 546L/H(9.1L/分) | 33 | 1,170L/H(19.5L/分) | 53 | 390L/H(6.5L/分) | 19 | 924L/H(15.4L/分) | 49 | 756L/H(12.6L/分) | 29
| クーラーへの流量 | 14.4L/分 |  | 10.9L/分 |  | 9.7L/分 |  | 10.3L/分 |  | 10L/分
| 16mmホース→クーラー→VP13O/F管 | 552L/H(9.2L/分) | 28 | 828L/H(13.8L/分) | 39 | 504L/H(8.4L/分) | 16 | 654L/H(10.9L/分) | 39
| 16mmホース→クーラー→VP16O/F管 | 546L/H(9.1L/分) |  | 846L/H(14.1L/分) | 39 | 498L/H(8.3L/分) | 17 | 732L/H(12.2L/分) | 40 | 630L/H(10.5L/分) | 29
| 19mmホース→VP13O/F管 | 882L/H(14.7L/分) | 31 |  |  | 822L/H(13.7L/分) | 18
| 19mmホース→VP16O/F管 | 990L/H(16.5L/分) | 32 |  |  | 906L/H(15.1L/分) | 19
| 塩ビ管を使用してVP20O/F管 | [10 empty] | 3,294L/H(54.9L/分） | 111
| 塩ビ管を使用してVP20O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [10 empty] | 2,364L/H(43.9L/分） | 111
| メーカー名 | HSBAO
| 製品名 | DEP-1200 |  | DEP-2500 |  | DEP-4000 |  | DEP-6000 |  | DEP-8000 |  | DEP-10000 |  | DEP-12000 |  | DEP-15000 |  | DEP-20000
|  | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W)
ホース接続 | 16mmホース→VP13O/F管 | 666L/H(11.1L/分) | 21 | 834L/H(13.9L/分) | 23 | 1,152L/H(19.2L/分) | 37 | 1,218L/H(20.3L/分) | 52
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP13O/F管 |  |  | 504L/H(8.4L/分) | 24 | 834L/H(13.9L/分) | 38 | 942L/H(15.7L/分) | 54
| クーラーへの流量 |  |  | 9.4L/分 |  | 10.8L/分 | 37 | 11.5L/分
| 16mmホース→VP16O/F管 |  |  | 876L/H(14.6L/分) | 23 | 1,224L/H(20.4L/分) | 38 | 1,368L/H(22.8L/分) | 53 | 1,638L/H(27.3L分) |  | 1,710L/H(28.5L/分 )
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP16O/F管 |  |  | 510L/H(8.5L/分) | 24 | 888L/H(14.8L/分) |  | 1,038L/H(17.3L/分) | 54 | 1,392L/H(23.2L/分) |  | 1,512L/H(25.2L/分)
| クーラーへの流量 |  |  | 9.7L/分 |  | 10.5L/分 |  | 11.1L/分
| 16mmホース→クーラー→VP13O/F管 |  |  | 618L/H(10.3L/分) | 21 | 828L/H(1.3.8L/分) | 34 | 804L/H(13.4L/分) | 51
| 16mmホース→クーラー→VP16O/F管 |  |  | 666/H(11.1L/分) | 21 | 786/H(13.1L/分) | 35 | 834L/H(13.9L/分) | 51
| 19mmホース→VP13O/F管 | [6 empty] | 1,416L/H(23.6L/分) | 53
| 19mmホース→VP16O/F管 | [6 empty] | 1,620L/H(27.0L/分) | 54
| 25mmホース→VP25O/F管 | [6 empty] | 2,700L/H(45L/分) |  | 3,120L/H(52L/分) |  | 3,420L/H(57/分)
| 25mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP25O/F管 | [6 empty] | 2,280L/H(37L/分) |  | 2,580L/H(43L/分) |  | 2,760L/H(46L/分)
配管接続 | 塩ビ管を使用してVP13O/F管 |  |  | 972L/H(16.2L/分) | 25 | 1,446L/H(24.1L/分) | 41 | 1,554L/H(25.9L/分） | 54 | 1,806L/H(30.1L/分） | 68 | 1,980L/H(33L/分） | 74
| 塩ビ管を使用してVP13O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [8 empty] | 1,530L/H(25.5L/分） |  | 1,686L/H(28.1L/分）
| 塩ビ管を使用してVP16O/F管 |  |  |  |  | 1,734L/H(28.9L/分) | 43 | 1,830L/H(30.5L/分） | 56 | 1,914L/H(31.9L/分） | 68 | 2,280L/H(38L/分） | 76
| 塩ビ管を使用してVP16O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [8 empty] | 1,728L/H(28.8L/分） |  | 1,986L/H(33.1L/分）
| 塩ビ管を使用してVP20O/F管 |  |  | 1,272L/H(20.9L/分) | 26 | 2,202L/H(36.7L/分) | 44 |  |  |  |  | 3,000L/H(50L/分) | 80
塩ビ管を使用してVP20O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐)
| 塩ビ管を使用してVP25O/F管 |  |  |  |  | 2,460L/H(41L/分) | 44 | 2,940L/H(49L/分) | 57 | 3,480L/H(58L/分) | 78 | 4,920L/H (82L/分) | 84 | 3.540L/H(59L/分) | 90 | 4,860L/H(81L/分) | 132 | 5,040L/H(84L/分) | 164
| 塩ビ管を使用してVP25O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [8 empty] | 3,060L/H(51L/分) |  |  |  | 3,300L/H(55L/分) |  | 4,560L/H(76L/分) |  | 4,620L/H(77L/分)

## OCTO追加
各社ポンプ能力一覧
| メーカー名 | エーハイム |  |  |  | カミハタ |  |  |  | MMC企画 |  | レイシー |  | OCTO
| 製品名 | コンパクトオン2100 |  | 水陸両用ポンプ1260 |  | リオプラス(Rio+)2500 |  | オーシャンライナー2700 |  | DC3000 |  | RMD-551 |  | VarioS6 | Varios8
|  | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 流量
接続方法 | 16mmホース→VP13O/F管 | 834L/H(13.9L/分) | 30 | 1,338L/H(22.3L/分) | 46 | 750L/H(12.5L/分) | 18 | 1,056L/H(17.6L/分) | 43
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP13O/F管 | 546L/H(9.1L/分) | 33 | 1,074L/H(17.9L/分) | 53 | 450L/H(7.5L/分) | 20 | 888L/H(14.8L/分) | 38
| クーラーへの流量 | 14.7L/分 |  | 11.6L/分 |  | 9.7L/分 |  | 10.7L/分
| 16mmホース→VP16O/F管 | 864L/H(14.4L/分) | 31 | 1,458L/H(24.3L/分) | 48 | 744L/H(12.4L/分) | 17 | 1,164L/H(19.4L/分) | 45 | 978L/H(16.3L/分) | 29
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP16O/F管 | 546L/H(9.1L/分) | 33 | 1,170L/H(19.5L/分) | 53 | 390L/H(6.5L/分) | 19 | 924L/H(15.4L/分) | 49 | 756L/H(12.6L/分) | 29
| クーラーへの流量 | 14.4L/分 |  | 10.9L/分 |  | 9.7L/分 |  | 10.3L/分 |  | 10L/分
| 16mmホース→クーラー→VP13O/F管 | 552L/H(9.2L/分) | 28 | 828L/H(13.8L/分) | 39 | 504L/H(8.4L/分) | 16 | 654L/H(10.9L/分) | 39
| 16mmホース→クーラー→VP16O/F管 | 546L/H(9.1L/分) |  | 846L/H(14.1L/分) | 39 | 498L/H(8.3L/分) | 17 | 732L/H(12.2L/分) | 40 | 630L/H(10.5L/分) | 29
| 19mmホース→VP13O/F管 | 882L/H(14.7L/分) | 31 |  |  | 822L/H(13.7L/分) | 18
| 19mmホース→VP16O/F管 | 990L/H(16.5L/分) | 32 |  |  | 906L/H(15.1L/分) | 19
| 塩ビ管を使用してVP20O/F管 | [10 empty] | 3,294L/H(54.9L/分） | 111
| 塩ビ管を使用してVP20O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [10 empty] | 2,364L/H(43.9L/分） | 111
| 16mmホース→VP20相当O/F管 | [12 empty] | 1,440L/H(24L/分）
| VP25相当 O/F管 | [12 empty] | 1,920L/H(32L/分) | 2,460L/H(41L/分)
| メーカー名 | HSBAO
| 製品名 | DEP-1200 |  | DEP-2500 |  | DEP-4000 |  | DEP-6000 |  | DEP-8000 |  | DEP-10000 |  | DEP-12000 |  | DEP-15000 |  | DEP-20000
|  | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W) | 流量 | 使用電力 (W)
ホース接続 | 16mmホース→VP13O/F管 | 666L/H(11.1L/分) | 21 | 834L/H(13.9L/分) | 23 | 1,152L/H(19.2L/分) | 37 | 1,218L/H(20.3L/分) | 52
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP13O/F管 |  |  | 504L/H(8.4L/分) | 24 | 834L/H(13.9L/分) | 38 | 942L/H(15.7L/分) | 54
| クーラーへの流量 |  |  | 9.4L/分 |  | 10.8L/分 | 37 | 11.5L/分
| 16mmホース→VP16O/F管 |  |  | 876L/H(14.6L/分) | 23 | 1,224L/H(20.4L/分) | 38 | 1,368L/H(22.8L/分) | 53 | 1,638L/H(27.3L分) |  | 1,710L/H(28.5L/分 )
| 16mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP16O/F管 |  |  | 510L/H(8.5L/分) | 24 | 888L/H(14.8L/分) |  | 1,038L/H(17.3L/分) | 54 | 1,392L/H(23.2L/分) |  | 1,512L/H(25.2L/分)
| クーラーへの流量 |  |  | 9.7L/分 |  | 10.5L/分 |  | 11.1L/分
| 16mmホース→クーラー→VP13O/F管 |  |  | 618L/H(10.3L/分) | 21 | 828L/H(1.3.8L/分) | 34 | 804L/H(13.4L/分) | 51
| 16mmホース→クーラー→VP16O/F管 |  |  | 666/H(11.1L/分) | 21 | 786/H(13.1L/分) | 35 | 834L/H(13.9L/分) | 51
| 19mmホース→VP13O/F管 | [6 empty] | 1,416L/H(23.6L/分) | 53
| 19mmホース→VP16O/F管 | [6 empty] | 1,620L/H(27.0L/分) | 54
| 25mmホース→VP25O/F管 | [6 empty] | 2,700L/H(45L/分) |  | 3,120L/H(52L/分) |  | 3,420L/H(57/分)
| 25mmホース→ｸｰﾗｰへ2分岐→VP25O/F管 | [6 empty] | 2,280L/H(37L/分) |  | 2,580L/H(43L/分) |  | 2,760L/H(46L/分)
配管接続 | 塩ビ管を使用してVP13O/F管 |  |  | 972L/H(16.2L/分) | 25 | 1,446L/H(24.1L/分) | 41 | 1,554L/H(25.9L/分） | 54 | 1,806L/H(30.1L/分） | 68 | 1,980L/H(33L/分） | 74
| 塩ビ管を使用してVP13O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [8 empty] | 1,530L/H(25.5L/分） |  | 1,686L/H(28.1L/分）
| 塩ビ管を使用してVP16O/F管 |  |  |  |  | 1,734L/H(28.9L/分) | 43 | 1,830L/H(30.5L/分） | 56 | 1,914L/H(31.9L/分） | 68 | 2,280L/H(38L/分） | 76
| 塩ビ管を使用してVP16O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [8 empty] | 1,728L/H(28.8L/分） |  | 1,986L/H(33.1L/分）
| 塩ビ管を使用してVP20O/F管 |  |  | 1,272L/H(20.9L/分) | 26 | 2,202L/H(36.7L/分) | 44 |  |  |  |  | 3,000L/H(50L/分) | 80
塩ビ管を使用してVP20O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐)
| 塩ビ管を使用してVP25O/F管 |  |  |  |  | 2,460L/H(41L/分) | 44 | 2,940L/H(49L/分) | 57 | 3,480L/H(58L/分) | 78 | 4,920L/H (82L/分) | 84 | 3.540L/H(59L/分) | 90 | 4,860L/H(81L/分) | 132 | 5,040L/H(84L/分) | 164
| 塩ビ管を使用してVP25O/F管 (ｸｰﾗｰへ２分岐) | [8 empty] | 3,060L/H(51L/分) |  |  |  | 3,300L/H(55L/分) |  | 4,560L/H(76L/分) |  | 4,620L/H(77L/分)